| GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR SERVIÇO DE ATIVIDADES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |

Sua edificação se enquadra no CLCB?

ORIENTAÇÕES (Leia com atenção):

- Para TODAS as respostas de 1 a 8 “NÃO”: BAIXO RISCO (CLCB).

- Para QUALQUER resposta de 1 a 8 “SIM”: ALTO RISCO (Não se enquadra no CLCB).

- Se a edificação estiver contida em um complexo (shopping, centro comercial ou similar), só será possível a sua regularização por meio do CLCB se todo o complexo se enquadrar nos critérios de baixo risco e possuir CLCB vigente.

  - O imóvelpossuisubsolo com usodiverso de estacionamento?

  - O imóvelpossuirá lotação superior a100 pessoas simultaneamente?

  - O imóvelpossui mais de trêspavimentos (térreo+ 2 andares) ou (1 subsolo + 2 pavimentos)?

  - O imóvel se enquadra em algum desses CNAES (Classificação Nacional de Atividades Econômicas): extração de petróleo e gás natural (06000/01); fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes (20924/01), fabricação de artigos pirotécnicos (20924/02)?

  - Há comercialização ou armazenamento de líquido inflamável ou combustível acima de 1.000L (hum mil litros) litros?

  - Há utilização ou armazenamento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) ou central de gás, ambos acima de 190 kg?

  - Há demanda, comercialização ou armazenamento de produtos explosivos ou substâncias com alto potencial lesivo à saúde humana, ao meio ambiente ou ao patrimônio?

  - A área construída da edificação é superior a 930 m2? (utilizar o IPTU como referência)

Obs.: este documento deverá ser utilizado apenas para esclarecimento quanto ao CLCB, devendo o QUESTIONÁRIO definitivo ser baixado no site, preenchido e devidamente assinado.