|  | #### GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR SERVIÇO DE ATIVIDADES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |

QUESTIONÁRIO

ORIENTAÇÕES (Leia com atenção):

a. Para TODAS as respostas de 1 a 8 “NÃO”: BAIXO RISCO (CLCB).

b. Para QUALQUER resposta de 1 a 8 “SIM”: ALTO RISCO (Não se enquadra no CLCB).

c. Se a edificação estiver contida em um complexo (shopping, centro comercial ou similar), só será possível a sua regularização por meio do CLCB se todo o complexo se enquadrar nos critérios de baixo risco e possuir CLCB vigente.

| QUESTIONÁRIO PARA EDIFICAÇÕES DE BAIXO RISCO |  | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | O imóvel possui subsolo com uso diverso de estacionamento? |  |  |
| 2. | O imóvel possuirá lotação superior a 100 pessoas simultaneamente? |  |  |
| 3. | O imóvel possui mais de três pavimentos (térreo + 2 andares) ou (1 subsolo + 2 pavimentos)? |  |  |
| 4. | O imóvel se enquadra em algum desses CNAES (Classificação Nacional de Atividades Econômicas): extração de petróleo e gás natural (06000/01); fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes (20924/01), fabricação de artigos pirotécnicos (20924/02)? |  |  |
| 5. | Há comercialização ou armazenamento de líquido inflamável ou combustível acima de 1.000 L (hum mil litros)? |  |  |
| 6. | Há utilização ou armazenamento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) ou central de gás, ambos acima de 190 kg? |  |  |
| 7. | Há demanda, comercialização ou armazenamento de produtos explosivos ou substâncias com alto potencial lesivo à saúde humana, ao meio ambiente ou ao patrimônio? |  |  |
| 8. | O imóvel é destinado a estação de transmissão e distribuição de energia elétrica? |  |  |
| Qual a área construída da edificação? (utilizar o IPTU como referência) |  | m2 |  |
| Caso a edificação se enquadre no CLCB e tenha até 200 m2, responder: |  | Sim | Não |
| a. | A edificação é térrea? |  |  |
| b. | O imóvel possui a saída dos seus ocupantes direta para a rua? |  |  |
| c. | Ausência de central de gás na edificação? |  |  |

Declaro para todos os fins e sob as penas da lei que sou o responsável legal pelo Empreendimento e que as informações prestadas neste questionário são verídicas. Declaro ainda que estou ciente de que, para fins de funcionamento das atividades na edificação, esta deve possuir as medidas de segurança e os respectivos dispositivos conforme a tabela de exigências em anexo.

____________________________________________________________________

NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL E CPF

ATENDENTE:____________________________________________________UNIDADE DE ATENDIMENTO:________________________

ANEXO