[image: image1.png]EXIGENCIAS PARA EDIFICACOES COM AREA MENOR OU IGUAL A 750 M° E ALTURA INFERIOR OU
IGUAL A 12,00 M

Medidas de Seguranca A, D,
contraincéndio  EeG

NOTAS ESPECIFICAS:

1 — Somente para as edificagées com mais de dois pavimentos;

2 — Estéo isentos os motéis que néo possuam corredores internos de servigos;

3 - Para edificago com lotagéo superior a 50 pessoas ou edificages com mais de dois pavimentos;
4 — Exigido para lotagéo superior a 100 pessoas.

NOTAS GERAIS:
a— Para o Grupo M (especiais) ver tabelas especificas;

b - Para a Divisdo G-5 (hangares): prever sistema de drenagem de liquidos nos pisos para bacias de|
contengéo a distancia. N&o é permitido o armazenamento de liquidos combustiveis ou inflaméveis dentro dos
hangares;

¢ — Para a Diviséo L-1 (Explosivos), atender a ITCB-30. As DivisGes L-2 e L-3 somente seréo avaliadas pel
Corpo de Bombeiros mediante Comisséo Técnica;

d — Os subsolos das edificagdes devem ser compartimentados com PCF P-90 em relagéo aos demais piso:
contiguos. Para subsolos ocupados ver Tabela 7;

e - As instalagges elétricas e o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais;

f— Observar ainda as exigéncias para os riscos especificos das respectivas Instrugdes Técnicas;

g - Depositos em éreas descobertas, observar as exigéncias da Tabela 6J;

h — No computo de pavimentos, desconsiderar os pavimentos de subsolo quando destinados a estacionamentc
de veiculos, vestiarios e instalages sanitarias, areas técnicas sem aproveitamento para quaisquer atividades|
ou permanéncia humana




[image: image2.png]


GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES SERVIÇO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
FORMULÁRIO PARA EDIFICAÇÕES DE BAIXO RISCO
1 - O IMÓVEL ESTÁ LOCALIZADO DENTRO DE UM COMPLEXO COM VÁRIAS EDIFICAÇÕES (SHOPPING OU CENTRO COMERCIAL)?
SIM  ꙱
NÃO ꙱
2 - O IMÓVEL POSSUI SUBSOLO COM USO DIVERSO DE ESTACIONAMENTO? SIM  ꙱
NÃO ꙱
3 - O IMÓVEL POSSUIRÁ LOTAÇÃO SUPERIOR A 100 PESSOAS SIMULTANEAMENTE? SIM ꙱
NÃO ꙱
4 - ELE POSSUI MAIS DE TRÊS PAVIMENTOS (TÉRREO + 2 ANDARES) OU 1 SUBSOLO + 2 PAVIMENTOS? 
SIM ꙱
NÃO ꙱
5 – O IMÓVEL SE ENQUADRA EM ALGUM DESSES CNAES (CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS): EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL (06000/01), FABRICAÇÃO DE PÓLVORAS, EXPLOSIVOS E DETONANTES (20924/01), FABRICAÇÃO DE ARTIGOS  PIROTÉCNICOS (20924/02)?
SIM ꙱
NÃO ꙱
6 - HÁ DEMANDA COMERCIALIZÇÃO OU ARMAZENAMENTO DE LIQUIDO INFLAMÁVEL OU COMBUSTIVEL ACIMA DE 250 LITROS?
SIM ꙱
NÃO ꙱
7- HÁ  UTILIZAÇÃO OU ARMAZENAMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) OU CENTRAL DE GÁS, AMBOS ACIMA DE 90 KG?
SIM ꙱
NÃO ꙱
8 - HÁ DEMANDA, COMERCIALIZAÇÃO OU ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS EXPLOSIVOS OU SUBSTÂNCIAS COM ALTO POTENCIAL LESIVO À SAÚDE HUMANA, AO MEIO AMBIENTE OU AO PATRIMÔNIO?
SIM ꙱
NÃO ꙱
9 [image: image3.jpg]


- QUANTOS METROS QUADRADOS DE ÁREA CONSTRUÍDA A EDIFICAÇÃO POSSUI? (UTILIZAR O IPTU COMO REFERÊNCIA)
10. CASO A EDIFICAÇÃO SE ENQUADRE NO CLCB E TENHA ATÉ 200M², RESPONDER:
10.1 A EDIFICAÇÃO É TÉRREA? SIM ꙱
NÃO ꙱
10.2 O IMÓVEL POSSUI A SAÍDA DOS OCUPANTES DIRETO PARA A RUA? SIM ꙱
NÃO ꙱
10.3 O IMÓVEL FAZ USO DE CENTRAL DE GÁS? SIM ꙱
NÃO ꙱
DECLARO PARA TODOS OS FINS E SOB AS PENAS DA LEI QUE SOU O RESPONSÁVEL LEGAL PELO EMPREENDIMENTO E QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE QUESTIONÁRIO SÃO VERÍDICAS. DECLARO AINDA QUE ESTOU CIENTE DE QUE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES NA EDIFICAÇÃO, ESTA DEVE POSSUIR AS MEDIDAS DE SEGURANÇA E OS RESPECTIVOS DISPOSITIVOS CONFORME A TABELA DE EXIGÊNCIAS EM ANEXO.

NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL E CPF
ATENDENTE: 
UNIDADE DE ATENDIMENTO 

ANEXO
[image: image4.png]



M²








