
[image: image2.png]


[image: image3.png]



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SERVIÇO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
MEMORIAL DESCRITIVO PARA EVENTOS TEMPORÁRIOS
	EVENTO:


	LOCAL:
	MUNICÍPIO:


	PERÍODO: 
	PÚBLICO:
	HORÁRIO:


	ÁREAS

	DAS ESTRUTURAS:
	DE RISCO: 
	TOTAL (taxa):


	RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
	TÍTULO PROF.:


	ORGANIZADOR DO EVENTO:


	MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

	
	Extintor
	
	Brigada de incêndio/ Bombeiro civil (Cálculo)

	
	Sinalização de emergência
	
	Ambulância

	
	Iluminação de emergência
	
	Controle de material de acabamento

	
	Outros (especificar):
	
	

	
	
	
	


	EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES

	
	Estruturas e/ou equipamentos
	
	Central de gás

	
	Instalações elétricas
	
	Botijão de gás (13kg ou inferior)

	
	Grupo motogerador
	
	Espetáculo pirotécnico (projeto específico)

	
	Saídas de emergência (Cálculo)
	
	Outros (especificar):

	
	Trio Elétrico
	
	

	
	
	
	


	ESPAÇO RESERVADO AO CBMRN

[image: image1.png]A aprovacio deste documentonéio & garantia de liberacdo do evento, sendo necessanaainda vistoria que chancele a emissdo do
Certificado de Vistoria, Andlise & Liberagdo (CAVL)






	_________________________________

Responsável Técnico
	_________________________________

Organizador do Evento

	_________________________________

Analista
	_________________________________

Chefe do SAT


MEMORIAL DESCRITIVO – SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
	1 – EVENTO

	Nome: 
	CNPJ/CPF: 

	Endereço:

	Bairro:
	CEP: 
	Município:

	Risco:
	Altura:
	Outros:


	2 – ORGANIZADOR DO EVENTO

	Nome:
	CNPJ/CPF:

	Endereço:

	Bairro:
	CEP:
	Município:

	E-mail:
	Telefone:(___)


	3 – RESPONSÁVEL TÉCNICO

	Nome:
	Registro:
	UF: 

	Endereço:

	CPF:

	Bairro:
	CEP:
	Município:

	E-mail:
	Telefone:(      )


	4 – PROTEÇÃO EXTINTORA

	Tipo de Extintor
	Capacidade Extintora
	Quantidade

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Total de extintores:
	


	5 – ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

	Tipo de Iluminação
	Sistema Alimentador
	Tempo de Autonomia

	
	
	

	
	
	

	Total de luminárias de emergência:
	


	6 – SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

	Tipo de Porta
	Dimensão
	Quantidade

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Total de saídas de emergência:
	
	


	7 – GRUPO MOTOGERADOR

	Gerador
	Capacidade
	Quantidade

	
	
	

	
	
	

	Total de geradores:
	


	8 – TRIO ELÉTRICO/CARRO DE APOIO

	Nome
	Altura Total (ao solo)
	Altura do Palanque (ao solo)
	Placa

	
	
	
	

	
	
	
	


	_________________________________

Responsável Técnico
________________

Registro
	_________________________________

Organizador do Evento

________________

CPF


	9 – NOTAS TÉCNICAS IMPORTANTES

	ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS
1. Toda estrutura ou equipamento estará a mais de 1,5 metros de distância da projeção de qualquer linha de transmissão de energia elétrica; e
2. Todas as estruturas e equipamentos utilizados estarão devidamente aterrados.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1. As instalações elétricas de baixa tensão serão executadas utilizando cabo do tipo PP; e
2. A proteção para o grupo gerador será através de grades, tapumes ou qualquer material que crie um obstáculo para o público, não sendo aceito o uso de fitas zebradas, cordas, correntes ou similares.
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

1. A responsabilidade pelo controle de acesso aos recintos e da lotação, bem como em manter as saídas desimpedidas e desobstruídas, além das demais exigências contidas no projeto aprovado, é do responsável pela organização do evento;

2. Este projeto atende a todas as exigências de sinalização de emergência contidas na Instrução Técnica Nº 20 – Sinalização de emergência; e
3. Este projeto atende a todas as exigências de iluminação de emergência contidas na Instrução Técnica Nº 18 – Iluminação de emergência.
UTILIZAÇÃO DE GLP 
1. Nas “barracas e trailers” é permitido o uso de botijão de 13 Kg, desde que em área externa e ventilada, e esteja associado à válvula específica reguladora de pressão e vazão;

2. A mangueira entre o equipamento e o botijão deverá ser do tipo metálica flexível, de acordo com normas pertinentes, sendo vedado o uso de mangueira plástica ou de borracha; e
3. É vedado o uso de botijão que não possua o plugue fusível como dispositivo de segurança.
TRIOS ELÉTRICOS E/OU CARRO DE APOIO 

1. A responsabilidade pelo controle de acesso aos recintos e da lotação, bem como em manter as saídas desimpedidas e desobstruídas, além das demais exigências contidas no projeto aprovado, é do responsável pela organização do evento; e
2. A altura atende ao valor máximo estabelecido na declaração emitida pela concessionária de energia.


Natal - RN, __ de _____________ de ____.
	_________________________________

Responsável Técnico
________________

Registro
	_________________________________

Organizador do Evento

________________

CPF


	10 – DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

	a. CÁLCULO DA ÁREA DE RISCO (Conforme Res. Téc. 01/2018 e Lei Complementar 601/2017)

	

	b. DIMENSIONAMENTO DO PÚBLICO (Conforme Instrução Técnica Nº 12)

	

	c. DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA (Conforme item 7.3.a da Resolução 01/2018)

	


Natal - RN, __ de _____________ de ______.
	_________________________________

Responsável Técnico
________________

Registro
	_________________________________

Organizador do Evento

________________

CPF


	11 – DIMENSIONAMENTO DA BRIGADA DE INCÊNDIO / BOMBEIRO CIVIL (Conforme IT Nº17)

	


Natal - RN, __ de _____________ de ______.
	_________________________________

Responsável Técnico
________________

Registro
	_________________________________

Organizador do Evento

________________

CPF


	PRESCRIÇÕES DIVERSAS

	


Natal - RN, __ de _____________ de ______.
	_________________________________

Responsável Técnico
________________

Registro
	_________________________________

Organizador do Evento

________________

CPF



_1598432083

