
[image: image1.png]-
we



[image: image2.jpg]PeY



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

SERVIÇO ATIVIDADES TÉCNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

	Ocupação/Uso:


	Finalidade:

(   ) 1ª Aprovação

(   ) Ampliação

(   ) Autenticação

(   ) Reanálise – atualizações/modificações no projeto – 

Descrever: ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________




	Espaço reservado ao CBMRN:


	______________________________
Responsável Técnico

	_________________________________

Chefe do Setor de Análise
	__________________________________

Chefe do SAT


MEMORIAL DESCRITIVO – SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

	1 – Obra

	Nome da Obra:

	Endereço:                                                                                                                     CEP:

	Bairro:
	Município:


	2 – Proprietário

	Nome:
	CNPJ/CPF:

	Endereço:                                                                                                                     CEP:

	Bairro:
	Município:                      UF:

	E-mail:
	Telefone:(___)____-______


	3 – Autor do Projeto (se houver mais de um autor, informar em novo quadro)

	Nome:
	CREA ou CAU:

	Endereço:                                                                                                                     CEP:

	Bairro:
	Município:

	E-mail:
	Telefone:(___)____-______


	4 – Formas de Apresentação

	(     ) Projeto Técnico

	(     ) Reanálise


	5 – Características da Edificação

	Ocupação/Uso:
	Divisão:

	Descrição:

	Risco:
	Carga de Incêndio:                                 MJ/ m²

	Área Construída:                 m²
	Altura:                       m
	N. de pavimentos:

	Área de Risco:                     m²
	Área Total:                        m²
	


	6 – Medidas de segurança contra incêndio e pânico

	(     ) Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros
	(     ) Iluminação de emergência

	(     ) Separação entre edificações
	(     ) Detecção de incêndio

	(     ) Compartimentação horizontal
	(     ) Alarme de incêndio

	(     ) Compartimentação vertical
	(     ) Sinalização de emergência

	(     ) Controle de material de acabamento
	(     ) Extintores

	(     ) Saídas de emergência (Demonstrar cálculo)
	(     ) Hidrantes

	(     ) Gás (GLP – GN)
	(     ) Hidrante Público

	(     ) Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas
	(     ) Chuveiros automáticos - apresentar Memorial de cálculo de acordo com o Anexo A da IT 23

	(     ) Elevador de emergência
	(     ) Resfriamento

	(     ) Brigada de incêndio
	(     ) Espuma

	(     ) Área de Refúgio
	(     ) Outros – Especificar:




	7 – Riscos Específicos

	
	Gás Liquefeito de Petróleo
	
	Armazenamento de líquidos inflamáveis/combustíveis

	
	Vaso sob pressão (caldeira)
	
	Armazenamento de produtos perigosos

	
	Fogos de artifício
	
	Outros(especificar):


	8 – Pavimentos ou Setores

	8.1 – Número de Pavimentos

	Subterrâneo: 
	Pvto de descarga: 
	Elevado: 
	Total:


	9 – Proteção por Extintores

	Distância máxima a percorrer:

	Discriminação por Pavimentos ou Setores

	Pavimento ou Setor
	Tipo de Extintor
	Capacidade Extintora
	Quantidade

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Total de Unidades Extintoras:


	10 – Observações Adicionais: 

	


	11 – Local e data: 

	Natal - RN, ___ de _____________ de _____.

	______________________________

Autor do Projeto

CREA ou CAU: _____________




MEMORIAL DESCRITIVO – SISTEMA DE HIDRANTES

	1. 1 – Caracteristicas

	Nº de hidrantes (uso simultâneo):
	
	Vazão adotada por hidrante (l/min):
	

	PM- pressão mínima no hidrante mais desfavorável (mca):
	
	Tipo do Reservatório (elevado ou inferior):
	

	Altura do reservatório ao hidrante mais desfavorável (m):
	
	
	

	Método de Cálculo Adotado:
	
	Tipo de Canalização:
	

	Acionamento do Sistema:
	
	Volume da R.T.I para hidrantes:
	

	Localização do Hidrante de Fachada:
	


	2 – TUBULAÇÃO
	TRECHO:
	TRECHO:
	TRECHO:

	Vazão (l/min)
	
	
	

	Fator “C” de Hazen-Willians
	
	
	

	Comprimento Real (m):
	
	
	

	Comprimento Fictício(m):
	
	
	

	Perda de Carga Unitária (mca):
	
	
	

	HS-Perda de Carga Total (mca)
	
	
	

	Diâmetro da Tub.(mm):
	
	
	


	3 –Mangueira: 

	Tipo:
	

	Vazão (l/min):
	
	Comprimento unitário do lance(m):
	

	Total dos Lances:
	
	Diâmetro da Mangueira (mm):
	

	Perda de Carga Unitária(mca):
	
	Perda de Carga Total (mca):
	


	4 – Esguicho 

	Velocidade no Esguicho(m/s):
	
	Diâmetro (mm):
	

	Perda de Carga (mca):
	
	Tipo:
	


	5 – Perda Total 

	HT(mca) = HS + HR + HM + HE + PM - H = 
	


	6 – Bomba de Incêndio

	Tipo:
	

	Vazão da Bomba(lpm):
	
	Potência da Bomba(CV):
	

	Altura Manométrica(mca):
	
	NPSH(mca):
	


	7 – Hidrante Mais Desfavorável

	 Pressão (mca):
	
	Vazão (l/min)
	


	8 – Hidrante Imediatamente Mais Favorável que o Anterior

	 Pressão (mca):
	
	Vazão (l/min)
	


	9 – Local e data: 

	Natal - RN, ___ de _____________ de _____.

	______________________________

Autor do Projeto

CREA ou CAU: _____________


MEMORIAL DESCRITIVO – CENTRAL DE GÁS

	1 – Recipientes:

	Tipo de Gás:
	Diâmetros das tubulações:

	Localização da central ou ponto de abastecimento:

	Tipo:
	Quantidade:
	Capacidade Total:                Kg

	

	2 – Proteção por Extintores:

	Tipo
	Capacidade
	Quantidade

	
	
	

	
	
	

	Total de unidades extintoras:

	

	3 – Classificação

	3.1 – Localização
	
	de superfície
	
	enterrados
	
	aterrados

	3.2 – Manuseio
	
	transportáveis
	
	estacionários
	
	

	3.3 – Abastecimento
	
	no local
	
	trocáveis
	
	

	

	4 – Observações:

	A instalação de gás obedecerá aos regulamentos locais vigentes, bem como as indicações do projeto específico;

Serão observadas, para a instalação de gás e para a elaboração do projeto específico,
as normas de segurança e de execução (NBR 13523, NBR 14024, NBR 15358,  NBR 15526 e NBR 15600);

Todos os equipamentos a gás serão ligados, por meio de conexões rígidas a instalação interna, através de um registro que permitirá isolar ou retirar o aparelho sem necessidade de interromper o abastecimento de gás aos demais aparelhos;

Toda instalação de gás será verificada pela fiscalização quanto às perfeitas condições técnicas de execução, funcionamento e segurança;

O gás (GLP), em hipótese alguma, será canalizado na fase líquida no interior das edificações;

No ato da inspeção de AVCB a ser realizada pelo CBMRN, toda a instalação de gás deve estar instalada e com os devidos testes de estanqueidade realizados, inclusive com os medidores, recipientes de gás e registro geral de corte , devendo ser emitido Laudo.

Materiais não contemplados pelas normas acima citadas devem atender aos requisitos previstos no parecer técnico 001/2015 publicado em boletim geral do CBMRN nº162 de 16 setembro de 2015.

	

	5 – Local e data: 

	Natal - RN, __ de _____________ de ____.

	______________________________

Autor do Projeto

CREA ou CAU: _____________




MEMORIAL DESCRITIVO – ESCADA DE INCÊNDIO

	1 – Tipo de Escada:

	1.1 – Quantidade:

	1.2 – Acesso:

	1.3 – Antecâmara:
	Dimensões:

	1.4 – Duto de ventilação:
	Dimensões:

	1.5 – Duto de entrada de ar:
	Dimensões:

	1.6 – Duto de saída de ar:
	Dimensões:

	

	2 – Porta corta-fogo:

	2.1 – Tempo de resistência:

	2.2 – Dimensões
	n. de folhas:

	2.3 – Tempo de resistência:

	2.4 – Sistema de Fechamento:
	Tempo de fechamento:

	2.5 – Diferença de altura (espaçamento) entre porta/soleira:

	

	3 – Escada

	3.1 – Parede

	Material: 

	Espessura: 

	3.2 – Lances

	n. de lances
	Largura:

	Degraus:
	Altura (espelho):
	Largura (piso):

	Rampas (inclinações):

	3.3 – Corrimãos

	Material: 

	Altura – borda / piso:

	3.4 – Iluminação natural

	Tipo: 

	Dimensões:

	3.5 – Piso material antiderrapante

	3.6 – Local de descarga: 
	Proteção: 


	4 – Observações:

	Para edificações comprovadamente já construídas, que não atendem as larguras exigidas nas normas atuais, podem-se observar as ressalvas da portaria nº220/2015 – SERTEN/CBMRN, publicada em BGCB nº 170/2015 e em DOE nº 13.530 de 26 de setembro de 2015


	5 – Local e data: 

	Natal - RN, __ de _____________ de ____.

	______________________________

Autor do Projeto

CREA ou CAU: _____________




MEMORIAL DESCRITIVO – PÁRA-RAIOS

	1 – Observação:

	O projeto, execução, instalação e a manutenção do sistema de proteção contra descarga atmosférica (SPDA) da edificação, bem como a segurança de pessoas e instalações no seu aspecto físico dentro do volume protegido, deverão atender às condições estabelecidas nas normas brasileiras válidas e atinentes aos assuntos, com especial atenção para o disposto na NBR 5419.

Deve ser apresentado Laudo em toda vistoria que for realizada para primeiro AVCB ou renovação do mesmo.


	2 – Local e data: 

	Natal - RN, __ de _____________ de ____.

	______________________________

Autor do Projeto

CREA: _____________




MEMORIAL DESCRITIVO – SISTEMA PREVENTIVO POR CHUVEIRO AUTOMÁTICO TIPO “SPRINKLER”

	1 – Sistema

	Classificação do risco de acordo com a NBR: 

	Tipo de sistema:

	Distância máxima entre bicos:

	1.1 – Reservatório

	Tipo:

	Volume da R.T.I. para sprinkler:

	1.2 – Bomba

	Pressão:

	Vazão:

	1.3 – Bicos

	Tipo:

	Fator k:

	Faixa de Temperatura:

	Quantidade de bicos:

	Número de chuveiros simultâneos:

	Vazão mínima por bico:


	2 – Memorial de Cálculo: 

	Realizar passo a passo de acordo com o Anexo A da IT 23.


	


	3 – Local e data: 

	Natal - RN, __ de _____________ de ____.

	______________________________

Autor do Projeto

CREA ou CAU: _____________


MEMORIAL DESCRITIVO – ELEVADOR DE EMERGÊNCIA

	1 – Características a serem observadas no elevador de emergência:

	1.1 – Enquanto não houver norma específica referente a elevadores de emergência, estes devem atender a todas as normas gerais de segurança previstas na NBR 5410, e ao seguinte:

a) ter sua caixa enclausurada por paredes resistentes ao fogo, conforme IT 8;

b) ter suas portas metálicas abrindo para varanda, para antecâmara ventilada, para hall enclausurado e pressurizado, para patamar de escada pressurizada ou local análogo do ponto de vista de segurança contra fogo e fumaça;

c) ter circuito de alimentação de energia elétrica com chave própria independente da chave geral do edifício, possuindo este circuito chave reversível no piso da descarga, que possibilite que ele seja ligado a um gerador externo na falta de energia elétrica na rede pública.

d) Deve estar ligado a um grupo moto gerador (GMG) de emergência.

1.2 – O painel de comando deve atender, ainda, às seguintes condições:

a) estar localizado no pavimento da descarga;

b) possuir chave de comando de reversão para permitir a volta do elevador a este piso, em caso de emergência;

c) possuir dispositivo de retorno e bloqueio dos carros no pavimento da descarga, anulando as chamas existentes, de modo que as respectivas portas permaneçam abertas, sem prejuízo do fechamento do vão do poço nos demais pavimentos;

d) possuir duplo comando automático e manual reversível, mediante chamada apropriada.

1.3 – Nas ocupações de hospital e assemelhados, o elevador de emergência deve ter cabine com dimensões apropriadas para o transporte de maca.

1.4 – As caixas de corrida e casas de máquinas dos elevadores de emergência devem ser enclausuradas e totalmente isoladas das caixas de corrida e casas de máquinas dos demais elevadores.


	2 – Local e data: 

	Natal - RN, __ de _____________ de ____.

	______________________________

Autor do Projeto

CREA ou CAU: _____________




MEMORIAL DESCRITIVO – ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

	1 – Sistema:

	1.1 – Tipo da Iluminação
	

	1.2 – Localização
	

	1.3 – Sistema Alimentador
	

	         1.3.1 – Capacidade
	

	         1.3.2 – Localização
	

	1.4 – Tempo de autonomia
	

	1.5 – O sistema de iluminação de emergência atende os requisitos estabelecidos na IT 18 CBPMSP.


	2 – Local e data: 

	Natal - RN, __ de _____________ de ____.

	______________________________

Autor do Projeto

CREA ou CAU: _____________




MEMORIAL DESCRITIVO – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

	1 – Características a serem observadas na Sinalização de Emergência:

	Deve-se atender aos requisitos especificados na IT 20 CBPMSP, sendo observados no momento da vistoria a execução do projeto atendando aos seguintes pontos:

1.1. Material 
Os seguintes materiais podem ser utilizados para a confecção das sinalizações de emergência: 

a. placas em materiais plásticos; 

b. chapas metálicas; 

c. outros materiais semelhantes. 

1.1.1.  Os materiais utilizados para a confecção das sinalizações de emergência devem atender às seguintes características: 

a. possuir resistência mecânica; 

b. possuir espessura suficiente para que não sejam transferidas para a superfície da placa possíveis irregularidades das superfícies onde forem aplicadas; 

c. não propagar chamas; 

d. resistir a agentes químicos e limpeza; 

e. resistir à água; 

f. resistir ao intemperismo. 

1.1.2.  Devem utilizar elemento fotoluminescente para as cores brancas e amarelas dos símbolos, faixas e outros elementos empregados para indicar: 

a. sinalizações de orientação e salvamento; 

b. equipamentos de combate a incêndio e alarme de incêndio; 

c. sinalização complementar de indicação continuada de rotas de saída; 

d. sinalização complementar de indicação de obstáculos e de riscos na circulação de rotas de saída. 

1.1.2.1 Os materiais que constituem a pintura das placas e películas devem ser atóxicos e não-radioativos, devendo atender às propriedades colorimétricas, de resistência à luz e resistência mecânica. 

1.1.3 O material fotoluminescente deve atender à norma NBR 13434 – requisitos e métodos de ensaio. 

1.1.4 A sinalização de emergência complementar de rotas de saída aplicadas nos pisos acabados deve atender aos mesmos padrões exigidos para os materiais empregados na sinalização aérea do mesmo tipo. 

1.1.4.1 As demais sinalizações aplicadas em pisos acabados podem ser executadas em tinta que resista a desgaste, por um período de tempo considerável, decorrente de tráfego de pessoas, veículos e utilização de produtos e materiais utilizados para limpeza de pisos. 



	2 – Local e data: 

	Natal - RN, __ de _____________ de ____.

	______________________________

Autor do Projeto

CREA ou CAU: _____________




MEMORIAL DESCRITIVO DA EDIFICAÇÃO

	1 – Características da edificação e tipos de materiais empregados

	Estrutura:

	Nº de pavimentos:

	Divisões internas:

	Cobertura:

	Pisos:

	Forro:

	Grupo Moto-gerador (tipo):

	Subestação elétrica (tipo e capacidade):

	Instalações de exaustor, ar condicionado, refrigeração, caldeira, incinerador de lixo e outros:

	

	Classificação das edificações vizinhas:

	Lado direito:

	Lado esquerdo:

	Fundos:

	

	Distanciamento para as edificações vizinhas:

	Lado direito:

	Lado esquerdo:

	Fundos:

	

	1.1 – Toda e qualquer edificação, independentemente do tipo de ocupação, ou mesmo área construída, deverá atender ao que determina as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, que estiverem em vigência.


	2 – Local e data: 

	Natal - RN, __ de _____________ de ____.

	______________________________

Autor do Projeto

CREA ou CAU: _____________




MEMORIAL DESCRITIVO – CÁLCULO DA BRIGADA DE INCÊNDIO

	1 – Memorial de Cálculo, conforme IT 17:

	


	2 – Local e data: 

	Natal - RN, __ de _____________ de ____.

	______________________________

Autor do Projeto

CREA ou CAU: _____________




MEMORIAL DESCRITIVO – CÁLCULO DA POPULAÇÃO

	1 – Memorial de Cálculo:

	


	2 – Local e data: 

	Natal - RN, __ de _____________ de ____.

	______________________________

Autor do Projeto

CREA ou CAU: _____________




MEMORIAL DESCRITIVO – ALARME E DETECÇÃO

	1 – Sistema:

	1.1 – Localização da central
	

	1.2 – Distância máxima a percorrer aos acionadores manuais:
	

	1.3 – Tipos de Detectores
	

	1.4 – Fonte de alimentação
	

	1.5 – O sistema de detecção e alarme atende os requisitos estabelecidos na IT 19 CBPMSP.


	2 – Observações:

	


	3 – Local e data: 

	Natal - RN, __ de _____________ de ____.

	______________________________

Autor do Projeto

CREA ou CAU: _____________




MEMORIAL DESCRITIVO COMPLEMENTAR

	1. Subestação de Energia Elétrica

	Localização
	

	Quantidade, Capacidade e Tipo dos Transformadores (seco, à óleo)
	

	 Drenagem (localização do Poço Absorvente)
	

	Bacia de Contenção (altura da mureta e área)
	

	2. Tanques de Líquidos Combustíveis

	Localização
	

	Área e tipo de proteção
	

	Bacia de Contenção (área, altura e material)
	

	3. Área de Refúgio

	Área Ocupada (m2)
	

	Quantidade e Descrição das alças de salvamento
	

	Tipo de Isolante Térmico
	

	Forma de Acesso
	

	4. Depósito de Explosivos

	Localização
	

	Estoque armazenado (peso)
	

	Área e Tipo de contenção:
	

	5.  Caldeiras ou grupo gerador de energia elétrica (aprovação prévia DRT):

	Localização
	

	Capacidade
	

	6. Elevador

	Quantidade e capacidade
	

	Sistema Especial de Manobra (descrição à parte)
	


	7 – Local e data: 

	Natal - RN, __ de _____________ de ____.

	______________________________

Autor do Projeto

CREA ou CAU: _____________




	1. Classe de Armazenamento 

	CLASSE
	CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO

(KG DE GLP)
	CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO (BOTIJÕES DE 13 KG)
	ALTURA DO MURO(m)

	
	
	
	

	2. Distância de Segurança

	LOCAIS
	AFASTAMENTOS(m)

	LARGURA DO CORREDOR DE INSPEÇÃO
	

	LIMITE DO IMÓVEL COM MUROS (INCLUSIVE)
	

	LIMITE DO IMÓVEL SEM MUROS (EXCETO COM PASSEIOS)
	

	LILITE DO IMÓVEL SEM MUROS (COM PASSEIOS PÚBLICOS)
	

	EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS QUE PRODUZEM CALOR
	

	BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS, DESGARGA DE MOTORES A EXPLOSÃO NÃO INSTALADA EM VEÍCULOS E OUTRAS FONTES DE IGNIÇÃO 
	

	LOCAIS DE REUNIÃO DE PÚBLICO
	

	EDIFICAÇÃO
	

	3. Proteção por extintores para a área de armazenamento

	QUANTIDADE
	CAPACIDADE EXTINTORA

	
	

	
	

	4. Altura do empilhamento

	RECIPIENTES CHEIOS
	RECIPIENTES VAZIOS OU PARCIALMENTE UTILIZADOS

	
	


MEMORIAL DESCRITIVO DE ARMAZENAMENTO DE GÁS COMBUSTÍVEL – REVENDA DE GLP

	5 – Local e data: 

	Natal - RN, __ de _____________ de ____.

	______________________________

Autor do Projeto

CREA ou CAU: _____________




	MEMORIAL DESCRITIVO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DOS ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO



	1 - Dimensionamento da parede corta fogo

	Paredes ensaiadas
	Características das paredes
	Resultados dos ensaios

	
	Traço em volume da argamassa do assentamento
	Espessura média da argamassa de assentamento(cm)
	Traço em volume da argamassa do revestimento
	Espessura de argamassa de revestimento

(cada face)(cm)
	Espessura total da parede(cm)
	

	
	Cimento
	Cal
	Areia
	
	Chapisco
	Emboço
	
	
	Duração do ensaio
	Tempo de atendimento aos critérios de avaliação(horas)
	Resistência ao fogo (horas)

	
	
	
	
	
	Cimento
	Areia
	Cimento
	Cal
	Areia
	
	
	
	Integridade
	Estanqueidade
	Isolação térmica
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 - Tempo requerido de resistência ao fogo

	

	3 - Justificativa de isenção de verificação e redução dos TRRF

	


	4 – Local e data: 

	Natal - RN, __ de _____________ de ____.

	______________________________

Autor do Projeto

CREA ou CAU: _____________




