ANEXO A

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

SERVIÇO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO PARA EVENTOS TEMPORÁRIOS

EVENTO:

| LOCAL: | MUNICÍPIO: |
| --- | --- |

| PERÍODO: | PÚBLICO: | HORÁRIO: |
| --- | --- | --- |

| ÁREAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DAS ESTRUTURAS: | DE RISCO: | TOTAL (taxa): |

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ORGANIZADOR DO EVENTO:

| MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Extintor |  | Brigada de incêndio/ Bombeiro civil (Cálculo) |
|  | Sinalização de emergência |  | Ambulância |
|  | Iluminação de emergência |  | Controle de material de acabamento |
|  | Outros (especificar): |  |  |

| EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Estruturas e/ou equipamentos |  | Central de gás |
|  | - Instalações elétricas |  | Botijão de gás (13kg ou inferior) |
|  | - Grupo motogerador |  | Espetáculo pirotécnico (projeto específico) |
|  | - Saídas de emergência (Cálculo) |  | Outros (especificar): |
|  | Trio Elétrico |  |  |

ESPAÇO RESERVADO AO CBMRN

| _________________________________ Responsável Técnico | _________________________________ Organizador do Evento |
| --- | --- |
| _________________________________ Analista | _________________________________ Chefe do SAT |

MEMORIAL DESCRITIVO – SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

| 1 – EVENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome: |  | CNPJ/CPF: |
| Endereço: |  |  |
| Bairro: | CEP: | Município: |
| Risco: | Altura: | Outros: |

| 2 – ORGANIZADOR DO EVENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome: |  | CNPJ/CPF: |
| Endereço: |  |  |
| Bairro: | CEP: | Município: |
| E-mail: |  | Telefone:(___) |

| 3 – RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome: |  | Registro: | UF: |
| Endereço: |  | CPF: |  |
| Bairro: | CEP: | Município: |  |
| E-mail: |  | Telefone:( ) |  |

| 4 – PROTEÇÃO EXTINTORA |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Tipo de Extintor | - Capacidade Extintora | Quantidade |
| - Total de extintores: |  |  |

| 5 – ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Tipo de Iluminação | - Sistema Alimentador | Tempo de Autonomia |
| - Total de luminárias de emergência: |  |  |

| 6 – SAÍDAS DE EMERGÊNCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Tipo de Porta | - Dimensão | Quantidade |
| - Total de saídas de emergência: |  |  |

| 7 – GRUPO MOTOGERADOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Gerador | - Capacidade | Quantidade |
| - Total de geradores: |  |  |

| 8 – TRIO ELÉTRICO |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Trio Elétrico | - Altura | Placa |

| _________________________________ Responsável Técnico ________________ Registro | _________________________________ Organizador do Evento ________________ CPF |
| --- | --- |

9 – NOTAS TÉCNICAS IMPORTANTES

ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS - Toda estrutura ou equipamento estará a mais de 1,5 metros de distância da projeção de qualquer linha de transmissão de energia elétrica; e - Todas as estruturas e equipamentos utilizados estarão devidamente aterrados. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - As instalações elétricas de baixa tensão serão executadas utilizando cabo do tipo PP; e - A proteção para o grupo gerador será através de grades, tapumes ou qualquer material que crie um obstáculo para o público, não sendo aceito o uso de fitas zebradas, cordas, correntes ou similares. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA - A responsabilidade pelo controle de acesso aos recintos e da lotação, bem como em manter as saídas desimpedidas e desobstruídas, além das demais exigências contidas no projeto aprovado, é do responsável pela organização do evento; - Este projeto atende a todas as exigências de sinalização de emergência contidas na Instrução Técnica Nº 20 – Saídas de emergência; e - Este projeto atende a todas as exigências de iluminação de emergência contidas na Instrução Técnica Nº 18 – Iluminação de emergência. UTILIZAÇÃO DE GLP - Nas “barracas e trailers” é permitido o uso de botijão de 13 Kg, desde que em área externa e ventilada, e esteja associado à válvula específica reguladora de pressão e vazão; - A mangueira entre o equipamento e o botijão deverá ser do tipo metálica flexível, de acordo com normas pertinentes, sendo vedado o uso de mangueira plástica ou de borracha; e - É vedado o uso de botijão que não possua o plugue fusível como dispositivo de segurança. TRIOS ELÉTRICOS E/OU CARRO DE APOIO - A responsabilidade pelo controle de acesso aos recintos e da lotação, bem como em manter as saídas desimpedidas e desobstruídas, além das demais exigências contidas no projeto aprovado, é do responsável pela organização do evento; e - A altura do veículo atende ao valor máximo estabelecido na declaração emitida pela concessionária de energia.

Natal - RN, __ de _____________ de ____.

| _________________________________ Responsável Técnico ________________ Registro | _________________________________ Organizador do Evento ________________ CPF |
| --- | --- |

10 – DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA (Conforme IT Nº 11 ou IT Nº 12)

- CÁLCULO DA ÁREA DE RISCO

- DIMENSIONAMENTO DO PÚBLICO

- DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Natal - RN, __ de _____________ de ______.

| _________________________________ Responsável Técnico ________________ Registro | _________________________________ Organizador do Evento ________________ CPF |
| --- | --- |

11 – DIMENSIONAMENTO DA BRIGADA DE INCÊNDIO / BOMBEIRO CIVIL (Conforme IT Nº17)

Natal - RN, __ de _____________ de ______.

| _________________________________ Responsável Técnico ________________ Registro | _________________________________ Organizador do Evento ________________ CPF |
| --- | --- |

PRESCRIÇÕES DIVERSAS

Natal - RN, __ de _____________ de ______.

| _________________________________ Responsável Técnico ________________ Registro | _________________________________ Organizador do Evento ________________ CPF |
| --- | --- |