ANEXO H

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO PARA EVENTOS DE RISCO MÍNIMO

| IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL: |  |  |  |  |  | MUNICÍPIO: |  |  |  |  |
| PERÍODO: |  | PÚBLICO: |  |  |  | HORÁRIO: |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  |  |  |  | TÍTULO PROF.: |  |  |  |  |
| ORGANIZADOR DO EVENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÁREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAS ESTRUTURAS: |  |  | DE RISCO: |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |
| LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EVENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Características (conforme Resolução Técnica Nº 01 do CBMRN) (C=Conforme; N/C=Não Conforme; N/A=Não se Aplica) |  |  |  |  |  |  |  | C | N/C | N/A |
| 1. O evento possui capacidade de público de até 2.500 pessoas (item 9.2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. O evento é em local não edificado aberto, sem delimitação por barreiras que impeçam o trânsito livre das pessoas (item 9.2.a). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Não existe previsão de público sobre estruturas provisórias como arquibancadas, camarotes e/ou similares (item 9.2.b). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Caso possua estruturas provisórias como palcos ou similares, que sejam para uso específico da coordenação do evento e apresentações artísticas e culturais (item 9.2.b). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Caso possua trio elétrico/carro de apoio, este deve estar parado, utilizado apenas como sonorização ou como palco, com distanciamento de segurança da rede elétrica (item 9.2.c). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Não possui espetáculo pirotécnico ou uso de brinquedos mecânicos/eletromecânicos (item 9.2.d). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASPECTOS TÉCNICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sim | Medidas Preventivas |  |  | Sim | Exigências Complementares |  |  |  |  |  |
|  | Extintor |  |  |  | - Palco e/ou tablado |  |  |  |  |  |
|  | Sinalização de emergência |  |  |  | - Arquibancada |  |  |  |  |  |
|  | Iluminação de emergência |  |  |  | - Camarote |  |  |  |  |  |
|  | Saídas de emergência (Cálculo) |  |  |  | - Instalações elétricas |  |  |  |  |  |
|  | Brigada de incêndio/Bombeiro civil (Cálculo) |  |  |  | - Grupo motogerador |  |  |  |  |  |
|  | Serviço de saúde (Cálculo) |  |  |  | - Trio Elétrico ou carro de apoio |  |  |  |  |  |
|  | Plano de emergência |  |  |  | Central de gás |  |  |  |  |  |
|  | Controle de material de acabamento |  |  |  | Botijão de gás (13kg ou inferior) |  |  |  |  |  |
|  | Gerenciamento de público |  |  |  | Espetáculo pirotécnico (projeto específico) |  |  |  |  |  |
|  | Setorização de público |  |  |  | Passagem de qualquer rede de distribuição de energia elétrica (devem possuir distância de projeção superior a 1,5m para toda estrutura ou equipamento) |  |  |  |  |  |
|  | Corredor de segurança |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Outros (especificar): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Outras estruturas e/ou equipamentos: |  |  |  |  |  |
| ESPAÇO RESERVADO AO CBMRN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| _________________________________ Responsável Técnico | _________________________________ Organizador do Evento |
| --- | --- |
| _________________________________ Analista | _________________________________ Diretor da DAT |

MEMORIAL DESCRITIVO – SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

| 1 – EVENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome: |  | CNPJ/CPF: |
| Endereço: |  |  |
| Bairro: | CEP: | Município: |
| Risco: | Altura: | Outros: |

| 2 – ORGANIZADOR DO EVENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome: |  | CNPJ/CPF: |
| Endereço: |  |  |
| Bairro: | CEP: | Município: |
| E-mail: |  | Telefone:(___) |

| 3 – RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome: |  | Registro: | UF: |
| Endereço: |  | CPF: |  |
| Bairro: | CEP: | Município: |  |
| E-mail: |  | Telefone:( ) |  |

| 4 – PROTEÇÃO EXTINTORA |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Tipo de Extintor | - Capacidade Extintora | Quantidade |
| - Total de extintores: |  |  |

| 5 – ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Tipo de Iluminação | - Sistema Alimentador | Tempo de Autonomia |
| - Total de luminárias de emergência: |  |  |

| 6 – PALCOS, TABLADOS, TENDAS E OUTRAS ESTRUTURAS (Para uso restrito da coordenação do evento e apresentações artísticas e culturais) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Tipo | - Dimensão | Capacidade |

| 7 – GRUPO MOTOGERADOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Gerador | - Capacidade | Quantidade |
| - Total de geradores: |  |  |

| 8 - TRIO ELÉTRICO/CARRO DE APOIO (Exclusivamente parado) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nome | - Altura Total (Sem cobertura) | - Altura Total (Com cobertura) | Altura (Plataforma ao solo) | Placa |

| _________________________________ Responsável Técnico ________________ Registro | _________________________________ Organizador do Evento ________________ CPF |
| --- | --- |

9 – NOTAS TÉCNICAS IMPORTANTES

ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS - Toda estrutura ou equipamento estará a mais de 1,5 metros de distância da projeção de qualquer rede de distribuição de energia elétrica; e - Todas as estruturas e equipamentos utilizados estarão devidamente aterrados. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - As instalações elétricas de baixa tensão serão executadas utilizando cabo do tipo PP; e - A proteção para o grupo gerador será através de grades, tapumes ou qualquer material que crie um obstáculo para o público, não sendo aceito o uso de fitas zebradas, cordas, correntes ou similares. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA - A responsabilidade pelo controle de acesso aos recintos e da lotação, bem como em manter as saídas desimpedidas e desobstruídas, além das demais exigências contidas no projeto aprovado, é do responsável pela organização do evento; UTILIZAÇÃO DE GLP - Nas “barracas e trailers” é permitido o uso de botijão de 13 Kg, desde que em área externa e ventilada, e esteja associado à válvula específica reguladora de pressão e vazão; - A mangueira entre o equipamento e o botijão deverá ser do tipo metálica-flexível, de acordo com normas pertinentes, sendo vedado o uso de mangueira plástica ou de borracha; e - É vedado o uso de botijão que não possua o plugue fusível como dispositivo de segurança. SERVIÇO DE SAÚDE - Todos os recursos empregados do serviço de saúde deverão estar exclusivamente a disposição do evento. TRIO ELÉTRICO E/OU CARRO DE APOIO - A responsabilidade pelo controle de acesso aos recintos e da lotação, bem como em manter as saídas desimpedidas e desobstruídas, além das demais exigências contidas no projeto aprovado, é do responsável pela organização do evento; e - A altura do veículo é compatível com a altura mínima da rede elétrica existente no evento, estabelecido na declaração emitida por responsável técnico.

Natal - RN, __ de _____________ de ____.

| _________________________________ Responsável Técnico ________________ Registro | _________________________________ Organizador do Evento ________________ CPF |
| --- | --- |

10 – DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

- CÁLCULO DA ÁREA DE RISCO (Conforme item 5.5) Nota: Área de Risco = “Área total do evento” – “Área das Estruturas”

- DIMENSIONAMENTO DO PÚBLICO (Conforme Anexo B)

- DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA (Conforme Anexo B)

Natal - RN, __ de _____________ de ______.

| _________________________________ Responsável Técnico ________________ Registro | _________________________________ Organizador do Evento ________________ CPF |
| --- | --- |

11 – DIMENSIONAMENTO DA BRIGADA DE INCÊNDIO / BOMBEIRO CIVIL (Conforme itens 6.1.g e 6.1.h)

Natal - RN, __ de _____________ de ______.

| _________________________________ Responsável Técnico ________________ Registro | _________________________________ Organizador do Evento ________________ CPF |
| --- | --- |

12 – DIMENSIONAMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE (Conforme item C.7 do Anexo C)

PÚBLICO; POSTOS; MÉDICOS; ENFERMERIOS; TÉCNICOS EM ENFERMAGEM; AMBULÃNCIA TIPO D; AMBULÂNCIA TIPO B; DEA.

Natal - RN, __ de _____________ de ______.

| _________________________________ Responsável Técnico ________________ Registro | _________________________________ Organizador do Evento ________________ CPF |
| --- | --- |

PRESCRIÇÕES DIVERSAS

Natal - RN, __ de _____________ de ______.

| _________________________________ Responsável Técnico ________________ Registro | _________________________________ Organizador do Evento ________________ CPF |
| --- | --- |